城市排水许可证核发

办事指南

一、受理范围

（一）申请人

本行政区域内从事工业、建筑、餐饮、医疗等城市排水活动的法人。

（二）申请内容

城市排水许可证核发

（三）申请条件

1.污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求；

2.排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准；

3.按照国家有关规定建设相应的预处理设施；

4.按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备；

5.法律、法规规定的其他条件。

二、办理依据

（一）设立依据

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院第412号令，2016年8月25日修改）第103项 城市排水许可证核发，实施机关为所在城市的市人民政府排水行政主管部门。

（二）许可条件和申请材料的依据

1.许可条件的依据

《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（《城镇污水排入排水管网许可管理办法》经住房和城乡建设部第20次部常务会议审议通过，2015年1月22日中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号发布。该《办法》分总则、许可申请与审查、管理和监督、法律责任、附则5章34条，自2015年3月1日起施行。《城市排水许可管理办法》（建设部令第152号）予以废止。）第八条　符合以下条件的，由城镇排水主管部门核发排水许可证：

（1）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求；

（2）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准；

（3）按照国家有关规定建设相应的预处理设施；

（4）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备；

（5）法律、法规规定的其他条件。

2.申请材料的依据

《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（《城镇污水排入排水管网许可管理办法》经住房和城乡建设部第20次部常务会议审议通过，2015年1月22日中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号发布。该《办法》分总则、许可申请与审查、管理和监督、法律责任、附则5章34条，自2015年3月1日起施行。《城市排水许可管理办法》（建设部令第152号）予以废止。）第七条　申请领取排水许可证，应当如实提交下列材料：

（1）排水许可申请表；

（2）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（3）按规定建设污水预处理设施的有关材料；

（4）排水隐蔽工程竣工报告；

（5）排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告；

（6）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（7）法律、法规规定的其他材料。

三、实施机关

肃南县住房和城乡建设局。

四、办件类型

本许可事项为承诺件。

五、许可条件

（一）予以批准的条件

申请人提交的材料齐全，符合法定条件。

（二）政策和技术限制

本行政许可无政策和技术限制。

（三）数量限制

本行政许可无数量限制

（四）禁止性要求

本行政许可无禁止性要求。

六、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站（http://zysn.gszwfw.gov.cn/）公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站统一申报系统。

（二）申请材料目录

见表1。

表1  城市排水许可证核发提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *城镇排水管网许可申请表 | 原件 | A4纸打印一份 | 必要 | 无 |
| 2 | *有关专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明材料 | 原件 | A4纸打印一份 | 必要 | 无 |
| 3 | *按规定建设污水处理设施的有关材料 | 原件 | A3纸打印一份 | 必要 | 无 |
| 4 | *排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资格的排水监测机构出具的排水水质、水量检测报告 | 原件 | A4 纸打印一份 | 必要 | 无 |
| 5 | *排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，应当提供已在排放口安装能够对水量、pH、CODcr（或TOC）进行检测的在线检测装置的有关材料 | 原件 | A4 纸打印一份 | 必要 | 无 |

七、办理时限

申请办理时限：法定工作日，上午8：30——12：00，下午14:30-18:00；

法定办理时限：20个工作日。

承诺办理时限：15个工作日。

八、许可收费

本行政许可不收费

九、办理流程

（一）办理流程图

1.窗口办理流程图

窗口申请

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批申请材料补正告知书》

材料不全或不符合规定

受理初审

（当场）

出具《行政审批申请不予受理决定书》

不符合

受理条件

出具《行政审批申请受理单》

符合受理条件

书面审查

（受理当日）

存档

审批

（受理后1个工作日）

送达

作出许可决定之日起1个工作日内完成证书制作并送达《排水许可证申请表》至申请对象

送达

作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

准予

许可

不予

许可

结 束

甘肃政务服务网肃南县子站注册

2.网上办理流程图

登 陆

补正材料

阅读办事指南

在线填写业务表及电子材料

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批 申请材料补正告知书》

出具《行政审批申请不予受理决定书》

受 理

（当场）

材料不全或不

符合法定形式

不符合

受理条件

符合受理条件申请人提交申请材料，实施机关出具《行政审批申请受理单》

存档

书面审查（受理当日）

审批

（受理后1个工作日）

送达: 作出许可决定之日起1个工作日内完成证书制作并送达《排水许可证申请表》至申请对象

送达：作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

不予许可

准予许可

结束

（二）申请

1.申请提交的方式

(1)窗口提交。肃南县便民服务大厅建设局窗口，地址：肃南县便民服务大厅7、8号窗口，联系电话：0936-6125230。

(2)网上提交。网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/4/8/art_183312_207248.html

2.提交时间

窗口提交：上午8:30-12:00，下午14:30-18:00（节假日除外）

网上提交：时间不限。

3.申请材料要求

申请人必须按照《城市排水许可证核发提交的材料目录》提交必要材料，材料必须完整、准确。

4.获取查询编号和受理通知书

(1)申请人在窗口提交申请的，通过受理审查后，即时领取受理通知书。

(2)申请人通过网络提交申请的，在其通过甘肃政务服务网肃南县子站提交申请后，即可获得查询编号。

（三）受理

1.一次性告知

受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容和补正期限。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

2.受理单制度

(1)经审核符合受理条件的，当场出具受理通知书。

(2)经审核不符合受理条件的，当场出具不予受理通知书。

（四）审查配合

申请人必须按照要求，积极配合县建设局窗口经办人员，核实项目的相关信息。

（五）获取办理结果

县建设局窗口经办人员按照审批意见和做出许可决定后，做出予以许可或不予行政许可决定书，并送达给申请人。

（六）监督检查配合

建设项目的单位或者个人，必须严格按照发放的予以许可决定书确定的各项内容进行实施。

申请（单位）人必须配合县建设局工作人员开展监督检查。

十、许可服务

（一）受理地点

肃南县便民服务大厅建设局窗口（7、8号窗口），地址;肃南县北滨河路人社局办公楼1楼。

（二）咨询

1.咨询途径

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询排水许可证许可具体办理事项。

窗口咨询：肃南县便民服务大厅建设局窗口（7、8号窗口）

电话咨询：联系电话：0936-6125230

网上咨询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/4/8/art_183312_207248.html

2.咨询回复

窗口咨询事项由窗口人员负责当场回复。电话咨询事项当场予以回复，不能当场回复的，在当日进行电话回复。网上咨询事项在2个工作日内回复。

（三）办理进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6125230

网上查询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（四）法律救济

1.投诉

申请人可以对县便民服务大厅建设局窗口人员和县建设局工作人员慢作为、不作为、乱作为等行为通过投诉举报进行监督。

投诉举报受理单位：肃南县政务服务中心   电话：0936-6125260  地址：肃南县便民服务大厅二楼202室。

2.行政复议或行政诉讼

申请人对县建设局许可决定不服，可以通过行政复议或行政诉讼等渠道解决。

行政复议受理单位：肃南县人民政府法制办公室   电话：0936-6121516  地址：肃南县红湾寺镇皇城路10号(隆畅河林场办公楼二楼 )

行政诉讼受理单位：高台县人民法院诉讼服务中心    电话：0936-5921218    地址：高台县城关镇县府东街89号。