## 主变
张掖市肃南县2025年二季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单
序号 | 县区 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 电压等级 | 分布式已并网容量(MW) | 集中式出力(MW) | 小水电出力(MW)
1 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
2 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站1# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
3 | 肃南县 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站2# | 绿 | 1.5902 | 1.71 | 330kV | 0.5321 | 11.85 | 0.00
4 | 肃南县 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站1# | 绿 | 1.5870 | 1.71 | 330kV | 0.5321 | 11.85 | 0.00
5 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 5.0328 | 5.26 | 330kV | 1.7547 | 11.60 | 71.49
6 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 5.0515 | 5.27 | 330kV | 1.7547 | 11.60 | 71.49
7 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2# | 绿 | 3.1772 | 3.42 | 110kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
8 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1# | 绿 | 3.1772 | 3.42 | 110kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
9 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 绿 | 10.0843 | 10.53 | 110kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
10 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 绿 | 10.0843 | 10.53 | 110kV | 0.2060 | 0.00 | 0.00
11 | 肃南县 | 110kV祁青变电站110KV祁青变电站1# | 绿 | 3.1772 | 3.42 | 110kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
12 | 肃南县 | 35kV青龙简易变电站35kV青龙简易变电站1# | - | - | - | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
13 | 肃南县 | 35kV青龙2#直配变35kV青龙2#直配变2# | - | - | - | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
14 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2# | 绿 | 2.7073 | 8.16 | 35kV | 0.1100 | 0.00 | 0.00
15 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1# | 绿 | 2.7073 | 4.00 | 35kV | 0.2300 | 0.00 | 0.00
16 | 肃南县 | 35kV草古城变电站2号主变压器 | 绿 | 2.5738 | 2.57 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
17 | 肃南县 | 35kV草古城变电站1号主变压器 | 绿 | 0.0000 | 2.52 | 35kV | 0.2400 | 0.00 | 0.00
18 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2# | 绿 | 5.0400 | 5.04 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
19 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1# | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
20 | 肃南县 | 35kV白银箱式变电站35kV白银箱式变电站1# | 绿 | 2.5929 | 2.59 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
21 | 肃南县 | 35kV白泉门简易变电站35kV白泉门简易变电站1# | - | - | - | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
22 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站3# | 绿 | 5.9456 | 6.54 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
23 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站2# | 绿 | 5.0806 | 5.08 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
24 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站1# | 绿 | 5.9456 | 6.54 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00
25 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2# | 绿 | 1.6086 | 1.61 | 35kV | 0.0000 | 0.00 | 0.00