## 主变
张掖市2025年四季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单
序号 | 县区 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 电压等级 | 分布式已并网容量(MW)
1 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000
2 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站1# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000
3 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2# | 红 | 0.0000 | 9.12 | 330kV | 36.1454
4 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1# | 红 | 0.0000 | 9.70 | 330kV | 36.1454
5 | 民乐县 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 0.8612 | 12.83 | 330kV | 18.6262
6 | 甘州区 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 0.6471 | 7.38 | 330kV | 18.6262
7 | 甘州区 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 0.7626 | 7.48 | 330kV | 18.6262
8 | 民乐县 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 1.0149 | 13.00 | 330kV | 18.6262
9 | 肃南县 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站2# | 绿 | 3.1970 | 3.32 | 330kV | 0.5971
10 | 肃南县 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站1# | 绿 | 5.2372 | 5.35 | 330kV | 0.5971
11 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 1.8665 | 2.81 | 330kV | 13.0230
12 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 4.1917 | 6.21 | 330kV | 13.0230
13 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 18.3422 | 28.93 | 330kV | 13.0230
14 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 4.2093 | 6.23 | 330kV | 13.0230
15 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 1.8743 | 2.81 | 330kV | 13.0230
16 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 18.4191 | 29.01 | 330kV | 13.0230
17 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站3# | 绿 | 6.9244 | 11.92 | 330kV | 4.9033
18 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站2# | 绿 | 3.2342 | 8.23 | 330kV | 4.9033
19 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站1# | 绿 | 3.2464 | 8.24 | 330kV | 4.9033
20 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 5.3536 | 11.12 | 330kV | 14.6320
21 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 12.4538 | 21.39 | 330kV | 14.6320
22 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 5.3359 | 11.10 | 330kV | 14.6320
23 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 12.4125 | 21.36 | 330kV | 14.6320
24 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 绿 | 40.6072 | 40.61 | 110kV | 0.0000
25 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 绿 | 39.5120 | 40.66 | 110kV | 1.1500
26 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 绿 | 4.6956 | 43.13 | 110kV | 0.0330
27 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 绿 | 4.6956 | 42.73 | 110kV | 0.9144
28 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 绿 | 40.0208 | 41.15 | 110kV | 1.1264
29 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站1# | 绿 | 36.7613 | 41.54 | 110kV | 3.2976
30 | 甘州区 | 110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1# | 绿 | 40.8764 | 40.99 | 110kV | 0.1097
31 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站2# | 红 | 0.0000 | 18.82 | 110kV | 24.2027
32 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站1# | 红 | 0.0000 | 18.82 | 110kV | 0.3200
33 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站2# | 黄 | 36.7613 | 39.96 | 110kV | 1.5063
34 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站1# | 黄 | 35.2504 | 39.94 | 110kV | 4.5605
35 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站2# | 红 | 0.0000 | 18.82 | 110kV | 22.6181
36 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站1# | 红 | 0.0000 | 18.82 | 110kV | 25.1499
37 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2# | 绿 | 8.4455 | 8.45 | 110kV | 0.0000
38 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1# | 绿 | 8.4193 | 8.42 | 110kV | 0.0000
39 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 黄 | 49.9220 | 49.92 | 110kV | 0.0000
40 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 绿 | 39.8695 | 40.08 | 110kV | 0.2066
41 | 肃南县 | 110kV祁青变电站110KV祁青变电站1# | 黄 | 31.1380 | 31.14 | 110kV | 0.0000
42 | 临泽县 | 110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1# | 绿 | 39.9828 | 40.68 | 110kV | 0.3630
43 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 绿 | 39.7388 | 41.30 | 110kV | 1.4673
44 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 绿 | 40.0955 | 41.28 | 110kV | 1.1823
45 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站2# | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 3.2340
46 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站1# | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 1.7248
47 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站2# | 绿 | 1.8761 | 25.84 | 110kV | 2.7429
48 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站1# | 绿 | 1.8761 | 25.84 | 110kV | 10.9584
49 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站2# | 绿 | 1.8761 | 25.84 | 110kV | 14.5979
50 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站1# | 绿 | 1.8761 | 25.84 | 110kV | 8.0058
51 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站2# | 绿 | 36.7613 | 41.73 | 110kV | 1.2658
52 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站1# | 绿 | 36.7613 | 42.70 | 110kV | 0.2638
53 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站2# | 绿 | 10.6895 | 22.23 | 110kV | 7.7646
54 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站1# | 绿 | 10.6895 | 22.23 | 110kV | 1.8646
55 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站2号主变压器 | 绿 | 36.7613 | 42.02 | 110kV | 0.2348
56 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1# | 绿 | 31.5181 | 33.63 | 110kV | 1.8309
57 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站2# | 绿 | 36.7613 | 41.28 | 110kV | 0.0660
58 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站1# | 绿 | 34.8075 | 41.09 | 110kV | 6.2849
59 | 山丹县 | 110kV双泉变电站110KV双泉变电站1# | 黄 | 13.4050 | 25.12 | 110kV | 0.0426
60 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110kV#2主变 | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 1.5442
61 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110KV南湖变电站1# | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 1.1644
62 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站2# | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 0.4890
63 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站1# | 绿 | 13.4050 | 28.39 | 110kV | 6.5112
64 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站2# | 绿 | 10.6895 | 22.23 | 110kV | 7.2995
65 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站1# | 绿 | 10.6895 | 22.23 | 110kV | 7.2995
66 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站2# | 绿 | 23.0688 | 27.73 | 110kV | 4.6631
67 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站1# | 绿 | 26.2077 | 27.71 | 110kV | 1.5030
68 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站2# | 红 | 0.0000 | 8.45 | 35kV | 2.0630
69 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.36 | 35kV | 2.0630
70 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.79 | 35kV | 5.3294
71 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站1# | 红 | 0.0000 | 6.86 | 35kV | 5.3294
72 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站2# | 绿 | 2.2011 | 2.65 | 35kV | 0.4521
73 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站1# | 绿 | 4.8608 | 5.31 | 35kV | 0.4521
74 | 山丹县 | 青阳口变电站青阳口变电站2# | 绿 | 2.4628 | 5.11 | 35kV | 0.4000
75 | 山丹县 | 青阳口变电站青阳口变电站1# | 绿 | 2.4628 | 5.09 | 35kV | 0.1000
76 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站2# | 绿 | 3.7523 | 5.22 | 35kV | 0.4950
77 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站1# | 绿 | 3.7523 | 5.40 | 35kV | 0.4950
78 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站2# | 红 | 0.0000 | 8.46 | 35kV | 2.8900
79 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站1# | 红 | 0.0000 | 4.23 | 35kV | 2.8900
80 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站2# | 绿 | 4.3164 | 5.17 | 35kV | 0.8573
81 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站1# | 绿 | 7.3526 | 8.21 | 35kV | 0.8574
82 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站2# | 绿 | 2.3525 | 2.65 | 35kV | 0.1575
83 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站1# | 绿 | 2.3560 | 2.65 | 35kV | 0.1575
84 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站2# | 绿 | 7.3837 | 8.38 | 35kV | 1.0000
85 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站1# | 绿 | 3.2034 | 4.20 | 35kV | 1.0000
86 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站2# | 红 | 0.0000 | 2.72 | 35kV | 1.4988
87 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.42 | 35kV | 1.4988
88 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站2# | 绿 | 7.7858 | 8.32 | 35kV | 0.3464
89 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站1# | 绿 | 6.1904 | 6.73 | 35kV | 0.3464
90 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站2# | 绿 | 8.6249 | 8.62 | 35kV | 0.0000
91 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站1# | 绿 | 8.6525 | 8.65 | 35kV | 0.0000
92 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.94 | 35kV | 0.4000
93 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站1# | 红 | 0.0000 | 8.35 | 35kV | 0.4000
94 | 高台县 | 深沟变电站深沟变电站1# | 红 | 0.0000 | 1.60 | 35kV | 0.0000
95 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站2# | 绿 | 1.8761 | 6.73 | 35kV | 1.8309
96 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站1# | 绿 | 1.8761 | 6.72 | 35kV | 1.8309
97 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站2# | 绿 | 8.2975 | 8.38 | 35kV | 0.0000
98 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站1# | 绿 | 6.6302 | 6.71 | 35kV | 0.0000
99 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站2# | 绿 | 1.1627 | 2.58 | 35kV | 1.4155
100 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站1# | 绿 | 3.7060 | 5.12 | 35kV | 1.4155
101 | 民乐县 | 杨访箱式变电站杨访箱式变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000
102 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站2# | 绿 | 5.1131 | 5.46 | 35kV | 0.3460
103 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站1# | 绿 | 5.1109 | 5.46 | 35kV | 0.3460
104 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站2# | 绿 | 0.8650 | 2.73 | 35kV | 1.8678
105 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站1# | 绿 | 3.3717 | 5.24 | 35kV | 1.8678
106 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站2# | 红 | 0.0000 | 2.65 | 35kV | 2.1450
107 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站1# | 红 | 0.0000 | 1.36 | 35kV | 2.1450
108 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站2# | 绿 | 7.5446 | 8.00 | 35kV | 0.4554
109 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站1# | 绿 | 7.9699 | 8.43 | 35kV | 0.4554
110 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站2# | 绿 | 1.7124 | 1.71 | 35kV | 0.0000
111 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站1# | 绿 | 1.7035 | 1.70 | 35kV | 0.0000
112 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站2# | 绿 | 10.3528 | 13.36 | 35kV | 3.0120
113 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站1# | 绿 | 9.8644 | 12.88 | 35kV | 3.0120
114 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站2# | 绿 | 4.6956 | 8.39 | 35kV | 0.0500
115 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站1# | 绿 | 3.3068 | 3.42 | 35kV | 0.0500
116 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站2# | 黄 | 4.0000 | 4.00 | 35kV | 0.0000
117 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站1# | 黄 | 2.5632 | 2.56 | 35kV | 0.0000
118 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站2# | 绿 | 7.5705 | 8.40 | 35kV | 0.2449
119 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站1# | 绿 | 7.5639 | 8.39 | 35kV | 0.2449
120 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站1# | 绿 | 8.0143 | 8.26 | 35kV | 0.0000
121 | 甘州区 | 小河变电站2号主变 | 绿 | 4.2655 | 4.27 | 35kV | 0.0000
122 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站2# | 红 | 0.0000 | 8.56 | 35kV | 2.4295
123 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站1# | 红 | 0.0000 | 4.00 | 35kV | 2.4295
124 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站2# | 绿 | 1.8761 | 9.00 | 35kV | 1.9147
125 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站1# | 绿 | 1.8761 | 5.67 | 35kV | 1.9147
126 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站2# | 绿 | 4.6956 | 5.35 | 35kV | 0.2147
127 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站1# | 绿 | 4.6956 | 8.43 | 35kV | 0.2147
128 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站2# | 红 | 0.0000 | 8.46 | 35kV | 5.9715
129 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站1# | 红 | 0.0000 | 8.46 | 35kV | 5.9715
130 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站2# | 绿 | 4.9473 | 5.18 | 35kV | 0.2287
131 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站1# | 绿 | 3.0600 | 3.29 | 35kV | 0.2287
132 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站2# | 绿 | 0.2602 | 2.66 | 35kV | 2.3998
133 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站1# | 绿 | 3.0450 | 5.44 | 35kV | 2.3998
134 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站2# | 绿 | 2.6398 | 4.00 | 35kV | 1.3602
135 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站1# | 绿 | 3.7523 | 8.25 | 35kV | 1.3602
136 | 高台县 | 南华变电站南华变电站3# | 红 | 0.0000 | 8.51 | 35kV | 3.0847
137 | 高台县 | 南华变电站南华变电站2# | 红 | 0.0000 | 4.28 | 35kV | 3.0847
138 | 高台县 | 南华变电站南华变电站1# | 红 | 0.0000 | 4.27 | 35kV | 3.0847
139 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站2# | 绿 | 1.8761 | 8.00 | 35kV | 1.0163
140 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站1# | 绿 | 1.8761 | 8.50 | 35kV | 1.0163
141 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站3# | 绿 | 3.7523 | 6.40 | 35kV | 2.0000
142 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站2# | 绿 | 2.1279 | 4.13 | 35kV | 2.0000
143 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站1# | 绿 | 3.7523 | 8.69 | 35kV | 2.0000
144 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站2# | 绿 | 3.7523 | 8.89 | 35kV | 1.2828
145 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站1# | 绿 | 3.7523 | 8.94 | 35kV | 1.2828
146 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站2# | 绿 | 4.6956 | 8.52 | 35kV | 0.0165
147 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站1# | 绿 | 4.6956 | 8.50 | 35kV | 0.0165
148 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站2# | 黄 | 2.7307 | 4.24 | 35kV | 1.5062
149 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站1# | 黄 | 6.9588 | 8.47 | 35kV | 1.5063
150 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站2# | 绿 | 1.3505 | 2.72 | 35kV | 1.3714
151 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站1# | 绿 | 1.8761 | 3.46 | 35kV | 1.3714
152 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站2# | 绿 | 3.9946 | 4.20 | 35kV | 0.2039
153 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站1# | 绿 | 6.4923 | 6.70 | 35kV | 0.2039
154 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站2# | 绿 | 4.7168 | 5.04 | 35kV | 0.3232
155 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站1# | 绿 | 8.0960 | 8.42 | 35kV | 0.3232
156 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站2# | 黄 | 2.0000 | 2.00 | 35kV | 0.0000
157 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站1# | 黄 | 2.0796 | 2.08 | 35kV | 0.0000
158 | 肃南县 | 35kV青龙简易变电站35kV青龙简易变电站1# | 绿 | 1.3691 | 1.60 | 35kV | 0.1500
159 | 肃南县 | 35kV青龙2#直配变35kV青龙2#直配变2# | 绿 | 0.0800 | 0.08 | 35kV | 0.0000
160 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站2# | 绿 | 1.5721 | 1.60 | 35kV | 0.0279
161 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站1# | 绿 | 3.3256 | 3.35 | 35kV | 0.0279
162 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站2# | 黄 | 1.7231 | 1.72 | 35kV | 0.0000
163 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站1# | 黄 | 2.5200 | 2.52 | 35kV | 0.0000
164 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站2# | 绿 | 6.7627 | 8.27 | 35kV | 1.5092
165 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站1# | 绿 | 7.1198 | 8.63 | 35kV | 1.5092
166 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.93 | 35kV | 0.1150
167 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1# | 红 | 0.0000 | 4.31 | 35kV | 0.1150
168 | 肃南县 | 35kV草古城变电站2号主变压器 | 红 | 0.0000 | 2.69 | 35kV | 2.4200
169 | 肃南县 | 35kV草古城变电站1号主变压器 | 红 | 0.0000 | 2.71 | 35kV | 2.4200
170 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站2# | 绿 | 3.2000 | 3.20 | 35kV | 0.0000
171 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站1# | 绿 | 6.7894 | 6.79 | 35kV | 0.0000
172 | 山丹县 | 35kV红寺湖变电站红寺湖变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000
173 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2# | 绿 | 5.1024 | 5.10 | 35kV | 0.0000
174 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1# | 绿 | 2.5518 | 2.55 | 35kV | 0.0000
175 | 肃南县 | 35kV白银变电站白银1#主变 | 绿 | 2.2932 | 2.56 | 35kV | 0.0000
176 | 肃南县 | 35kV白泉门简易变电站35kV白泉门简易变电站1# | 黄 | 2.5200 | 2.52 | 35kV | 0.0000
177 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站2# | 绿 | 1.2800 | 1.28 | 35kV | 0.0000
178 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站1# | 绿 | 1.6215 | 1.62 | 35kV | 0.0000
179 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站2# | 绿 | 10.1440 | 10.14 | 35kV | 0.0000
180 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站1# | 绿 | 10.0986 | 10.10 | 35kV | 0.0000
181 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站2# | 绿 | 1.2555 | 1.28 | 35kV | 0.0000
182 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站1# | 绿 | 2.4969 | 2.52 | 35kV | 0.0000
183 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站2# | 黄 | 3.1787 | 3.20 | 35kV | 0.0213
184 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站1# | 黄 | 1.5787 | 1.60 | 35kV | 0.0213
185 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站3# | 红 | 0.0000 | 6.77 | 35kV | 0.0000
186 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站2# | 红 | 0.0000 | 5.54 | 35kV | 0.0000
187 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站1# | 红 | 0.0000 | 6.77 | 35kV | 0.0000
188 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站2# | 绿 | 3.9127 | 4.34 | 35kV | 0.4238
189 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站1# | 绿 | 8.1980 | 8.62 | 35kV | 0.4238
190 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站2# | 绿 | 8.2225 | 8.22 | 35kV | 0.0000
191 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站1# | 绿 | 8.1905 | 8.19 | 35kV | 0.0000
192 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站2# | 绿 | 8.5020 | 8.54 | 35kV | 0.0372
193 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站1# | 绿 | 4.2562 | 4.29 | 35kV | 0.0372
194 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2# | 黄 | 1.5495 | 1.55 | 35kV | 0.0000
195 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站1# | 黄 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000
196 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站2# | 绿 | 3.6292 | 4.25 | 35kV | 0.5822
197 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站1# | 绿 | 8.0827 | 8.70 | 35kV | 0.5822
198 | 山丹县 | 35kV一场变电站一场变电站1# | 黄 | 4.0000 | 4.00 | 35kV | 0.0000